## Wind_Solar_Projects
projectname | capacity | x | expected_p | var_p | avgcapacityfactor | type | hours | power_kw | q_i_kwh | q_i_mwh | v_q_i_mwh | c_inv | c_om | total_cost | avg_cost_euro_kwh | avg_cost_euro_mwh | r_0 | r | profits_sp_no_cpr | f_c | f_spot | f_max | xf_c | xf_spot | xf_max | chosen_xf | theta
Agripa solar farm | 45.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.1903 | Solar | 1667.0121 | 45300 | 1887891219.8026 | 1887891.2198 | 755156487.921 | 819.8535 | 7.7559 | 45473875.3359 | 0.024087 | 24.0871 | 1.3347e-07 | 54364355.9421 | -24322582.4859 | 0.40145 | 0.18673 | 0.40145 | 24.0871 | 11.2037 | 24.0871 | xf_c | 3500
Alaudae solar farm | 45.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.1903 | Solar | 1667.0121 | 45300 | 1887891219.8026 | 1887891.2198 | 755156487.921 | 819.8535 | 7.7559 | 45473875.3359 | 0.024087 | 24.0871 | 1.3347e-07 | 54364355.9421 | -24322582.4859 | 0.40145 | 0.18673 | 0.40145 | 24.0871 | 11.2037 | 24.0871 | xf_c | 3500
Albeniz solar farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20642 | Solar | 1808.211 | 50000 | 2260263748.665 | 2260263.7487 | 904105499.466 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.022206 | 22.2058 | 1.3347e-07 | 77925312.619 | -37705626.2585 | 0.3701 | 0.092063 | 0.3701 | 22.2058 | 5.5238 | 22.2058 | xf_c | 3500
Algiedi solar farm | 20.6 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18574 | Solar | 1627.0676 | 20600 | 837939810.8317 | 837939.8108 | 335175924.3327 | 819.8535 | 7.7559 | 20684596.6595 | 0.024685 | 24.6851 | 1.3347e-07 | 10709913.4893 | 2123082.2845 | 0.41142 | 0.45365 | 0.45365 | 24.6851 | 27.2188 | 27.2188 | xf_spot | 3500
Almaraz solar farm 1 | 42.6 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19128 | Solar | 1675.5778 | 42600 | 1784490347.9858 | 1784490.348 | 713796139.1943 | 819.8535 | 7.7559 | 42764116.1284 | 0.023964 | 23.9643 | 1.3347e-07 | 48572305.7935 | -19956808.0024 | 0.39941 | 0.21301 | 0.39941 | 23.9643 | 12.7809 | 23.9643 | xf_c | 3500
Almaraz solar farm 2 | 42.6 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19128 | Solar | 1675.5778 | 42600 | 1784490347.9858 | 1784490.348 | 713796139.1943 | 819.8535 | 7.7559 | 42764116.1284 | 0.023964 | 23.9643 | 1.3347e-07 | 48572305.7935 | -19956808.0024 | 0.39941 | 0.21301 | 0.39941 | 23.9643 | 12.7809 | 23.9643 | xf_c | 3500
Amazon 1 solar farm 1 | 37 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18912 | Solar | 1656.6837 | 37000 | 1532432435.1762 | 1532432.4352 | 612972974.0705 | 819.8535 | 7.7559 | 37143874.809 | 0.024239 | 24.2385 | 1.3347e-07 | 35819785.8586 | -11666363.2605 | 0.40398 | 0.27709 | 0.40398 | 24.2385 | 16.6255 | 24.2385 | xf_c | 3500
Amazon 1 solar farm 2 | 37 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18912 | Solar | 1656.6837 | 37000 | 1532432435.1762 | 1532432.4352 | 612972974.0705 | 819.8535 | 7.7559 | 37143874.809 | 0.024239 | 24.2385 | 1.3347e-07 | 35819785.8586 | -11666363.2605 | 0.40398 | 0.27709 | 0.40398 | 24.2385 | 16.6255 | 24.2385 | xf_c | 3500
Amazon 1 solar farm 3 | 37 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18912 | Solar | 1656.6837 | 37000 | 1532432435.1762 | 1532432.4352 | 612972974.0705 | 819.8535 | 7.7559 | 37143874.809 | 0.024239 | 24.2385 | 1.3347e-07 | 35819785.8586 | -11666363.2605 | 0.40398 | 0.27709 | 0.40398 | 24.2385 | 16.6255 | 24.2385 | xf_c | 3500
Amazon Alamo solar farm 1 | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19957 | Solar | 1748.1991 | 50000 | 2185248922.02 | 2185248.922 | 874099568.808 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.022968 | 22.968 | 1.3347e-07 | 72838692.8318 | -35619599.537 | 0.3828 | 0.11113 | 0.3828 | 22.968 | 6.668 | 22.968 | xf_c | 3500
Amazon Alamo solar farm 2 | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19957 | Solar | 1748.1991 | 50000 | 2185248922.02 | 2185248.922 | 874099568.808 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.022968 | 22.968 | 1.3347e-07 | 72838692.8318 | -35619599.537 | 0.3828 | 0.11113 | 0.3828 | 22.968 | 6.668 | 22.968 | xf_c | 3500
Arenosas solar farm | 46.6 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19957 | Solar | 1748.1991 | 46600 | 2036651995.3226 | 2036651.9953 | 814660798.1291 | 819.8535 | 7.7559 | 46778574.2136 | 0.022968 | 22.9684 | 1.3347e-07 | 63269436.7223 | -28581931.123 | 0.38281 | 0.14891 | 0.38281 | 22.9684 | 8.9346 | 22.9684 | xf_c | 3500
Arriello wind farm | 35 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.34124 | Wind | 2989.2423 | 35000 | 2615586981.9975 | 2615586.982 | 1046234792.799 | 1221.3499 | 31.5085 | 69634111.3863 | 0.026623 | 26.6227 | 1.3347e-07 | 104351488.4934 | -69362120.5998 | 0.44371 | 0.0017331 | 0.44371 | 26.6227 | 0.10399 | 26.6227 | xf_c | 3500
Barrica solar farm | 49.5 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19684 | Solar | 1724.283 | 49500 | 2133800186.4383 | 2133800.1864 | 853520074.5753 | 819.8535 | 7.7559 | 49689056.3254 | 0.023287 | 23.2866 | 1.3347e-07 | 69449290.203 | -33786339.0709 | 0.38811 | 0.12421 | 0.38811 | 23.2866 | 7.4528 | 23.2866 | xf_c | 3500
Bolarque solar farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19696 | Solar | 1725.3688 | 50000 | 2156711025.45 | 2156711.0255 | 862684410.18 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.023272 | 23.2719 | 1.3347e-07 | 70948665.4913 | -34871088.0594 | 0.38787 | 0.11839 | 0.38787 | 23.2719 | 7.1033 | 23.2719 | xf_c | 3500
Buseco wind farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.259 | Wind | 2268.831 | 50000 | 2836038759.825 | 2836038.7598 | 1134415503.93 | 1221.3499 | 31.5085 | 99468691.7119 | 0.035073 | 35.0731 | 1.3347e-07 | 122683070.7983 | -108710212.1172 | 0.58455 | -0.05431 | 0.58455 | 35.0731 | -3.2586 | 35.0731 | xf_c | 3500
Calatrava 1 solar farm | 22.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19992 | Solar | 1751.2737 | 22300 | 976335067.5261 | 976335.0675 | 390534027.0105 | 819.8535 | 7.7559 | 22390741.3457 | 0.022933 | 22.9335 | 1.3347e-07 | 14539788.5506 | 2122872.8047 | 0.38222 | 0.41846 | 0.41846 | 22.9335 | 25.1078 | 25.1078 | xf_spot | 3500
Campillo De Altobuey wind farm 1 | 43.199 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.29721 | Wind | 2603.5227 | 43199 | 2811739414.0138 | 2811739.414 | 1124695765.6055 | 1221.3499 | 31.5085 | 85941692.9923 | 0.030565 | 30.5653 | 1.3347e-07 | 120589765.7234 | -94061882.1551 | 0.50942 | -0.048133 | 0.50942 | 30.5653 | -2.888 | 30.5653 | xf_c | 3500
Campillo De Altobuey wind farm 2 | 43.199 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.29721 | Wind | 2603.5227 | 43199 | 2811739414.0138 | 2811739.414 | 1124695765.6055 | 1221.3499 | 31.5085 | 85941692.9923 | 0.030565 | 30.5653 | 1.3347e-07 | 120589765.7234 | -94061882.1551 | 0.50942 | -0.048133 | 0.50942 | 30.5653 | -2.888 | 30.5653 | xf_c | 3500
Campillo De Altobuey wind farm 3 | 43.199 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.29721 | Wind | 2603.5227 | 43199 | 2811739414.0138 | 2811739.414 | 1124695765.6055 | 1221.3499 | 31.5085 | 85941692.9923 | 0.030565 | 30.5653 | 1.3347e-07 | 120589765.7234 | -94061882.1551 | 0.50942 | -0.048133 | 0.50942 | 30.5653 | -2.888 | 30.5653 | xf_c | 3500
Campillo De Altobuey wind farm 4 | 43.199 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.29721 | Wind | 2603.5227 | 43199 | 2811739414.0138 | 2811739.414 | 1124695765.6055 | 1221.3499 | 31.5085 | 85941692.9923 | 0.030565 | 30.5653 | 1.3347e-07 | 120589765.7234 | -94061882.1551 | 0.50942 | -0.048133 | 0.50942 | 30.5653 | -2.888 | 30.5653 | xf_c | 3500
Campillo De Altobuey wind farm 5 | 43.199 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.29721 | Wind | 2603.5227 | 43199 | 2811739414.0138 | 2811739.414 | 1124695765.6055 | 1221.3499 | 31.5085 | 85941692.9923 | 0.030565 | 30.5653 | 1.3347e-07 | 120589765.7234 | -94061882.1551 | 0.50942 | -0.048133 | 0.50942 | 30.5653 | -2.888 | 30.5653 | xf_c | 3500
Campillo De Altobuey wind farm 6 | 43.205 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.29721 | Wind | 2603.5227 | 43205 | 2812129942.4169 | 2812129.9424 | 1124851976.9667 | 1221.3499 | 31.5085 | 85953626.8244 | 0.030565 | 30.5653 | 1.3347e-07 | 120623265.9822 | -94091695.1099 | 0.50942 | -0.048232 | 0.50942 | 30.5653 | -2.8939 | 30.5653 | xf_c | 3500
Canredondo solar farm | 22 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.1946 | Solar | 1704.7255 | 22000 | 937599028.4694 | 937599.0285 | 375039611.3878 | 819.8535 | 7.7559 | 22089656.9893 | 0.02356 | 23.5598 | 1.3347e-07 | 13408945.058 | 2005359.0915 | 0.39266 | 0.42831 | 0.42831 | 23.5598 | 25.6986 | 25.6986 | xf_spot | 3500
Celada wind farm | 48 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.31249 | Wind | 2737.4522 | 48000 | 3284942652.8352 | 3284942.6528 | 1313977061.1341 | 1221.3499 | 31.5085 | 95490747.6685 | 0.029069 | 29.0692 | 1.3347e-07 | 164594719.6107 | -128687761.1658 | 0.48449 | -0.16843 | 0.48449 | 29.0692 | -10.1058 | 29.0692 | xf_c | 3500
Cosentino solar farm | 20 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20598 | Solar | 1804.4275 | 20000 | 902213727.096 | 902213.7271 | 360885490.8384 | 819.8535 | 7.7559 | 20082427.9467 | 0.022259 | 22.2591 | 1.3347e-07 | 12415927.704 | 3590193.4331 | 0.37098 | 0.43731 | 0.43731 | 22.2591 | 26.2384 | 26.2384 | xf_spot | 3500
Cuevas Del Velasco wind farm 1 | 35 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30506 | Wind | 2672.3174 | 35000 | 2338277691.0675 | 2338277.6911 | 935311076.427 | 1221.3499 | 31.5085 | 69634111.3863 | 0.02978 | 29.7801 | 1.3347e-07 | 83397395.2121 | -59500398.9557 | 0.49633 | 0.072231 | 0.49633 | 29.7801 | 4.3338 | 29.7801 | xf_c | 3500
Cuevas Del Velasco wind farm 2 | 35 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30506 | Wind | 2672.3174 | 35000 | 2338277691.0675 | 2338277.6911 | 935311076.427 | 1221.3499 | 31.5085 | 69634111.3863 | 0.02978 | 29.7801 | 1.3347e-07 | 83397395.2121 | -59500398.9557 | 0.49633 | 0.072231 | 0.49633 | 29.7801 | 4.3338 | 29.7801 | xf_c | 3500
Cuevas Del Velasco wind farm 3 | 35 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30506 | Wind | 2672.3174 | 35000 | 2338277691.0675 | 2338277.6911 | 935311076.427 | 1221.3499 | 31.5085 | 69634111.3863 | 0.02978 | 29.7801 | 1.3347e-07 | 83397395.2121 | -59500398.9557 | 0.49633 | 0.072231 | 0.49633 | 29.7801 | 4.3338 | 29.7801 | xf_c | 3500
Derramador wind farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.29682 | Wind | 2600.1766 | 50000 | 3250220720.595 | 3250220.7206 | 1300088288.238 | 1221.3499 | 31.5085 | 99468691.7119 | 0.030604 | 30.6037 | 1.3347e-07 | 161133567.8017 | -130593430.6898 | 0.51006 | -0.1596 | 0.51006 | 30.6037 | -9.5762 | 30.6037 | xf_c | 3500
Draco solar farm (Spain) | 45.6 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18794 | Solar | 1646.3801 | 45600 | 1876873340.065 | 1876873.3401 | 750749336.026 | 819.8535 | 7.7559 | 45774959.6923 | 0.024389 | 24.3889 | 1.3347e-07 | 53731658.3769 | -24431684.4666 | 0.40648 | 0.18953 | 0.40648 | 24.3889 | 11.3717 | 24.3889 | xf_c | 3500
EGA solar farm | 30 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20601 | Solar | 1804.6789 | 30000 | 1353509168.697 | 1353509.1687 | 541403667.4788 | 819.8535 | 7.7559 | 30118573.1598 | 0.022252 | 22.2522 | 1.3347e-07 | 27943623.2983 | -3921829.7102 | 0.37087 | 0.32258 | 0.37087 | 22.2522 | 19.3547 | 22.2522 | xf_c | 3500
El Puntal wind farm | 15 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.2064 | Wind | 1808.0943 | 15000 | 678035351.9745 | 678035.352 | 271214140.7898 | 1221.3499 | 31.5085 | 29854670.9521 | 0.044031 | 44.0311 | 1.3347e-07 | 7012372.6966 | -9745629.5697 | 0.73385 | 0.4943 | 0.73385 | 44.0311 | 29.6578 | 44.0311 | xf_c | 3500
El Romeral solar farm | 42 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20027 | Solar | 1754.3905 | 42000 | 1842110008.1874 | 1842110.0082 | 736844003.275 | 819.8535 | 7.7559 | 42161947.4156 | 0.022888 | 22.8879 | 1.3347e-07 | 51759662.7735 | -20237209.8616 | 0.38146 | 0.19837 | 0.38146 | 22.8879 | 11.902 | 22.8879 | xf_c | 3500
El Yarte solar farm | 46.6 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19957 | Solar | 1748.1991 | 46600 | 2036651995.3226 | 2036651.9953 | 814660798.1291 | 819.8535 | 7.7559 | 46778574.2136 | 0.022968 | 22.9684 | 1.3347e-07 | 63269436.7223 | -28581931.123 | 0.38281 | 0.14891 | 0.38281 | 22.9684 | 8.9346 | 22.9684 | xf_c | 3500
Esparragal solar farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19694 | Solar | 1725.2121 | 50000 | 2156515162.8 | 2156515.1628 | 862606065.12 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.023274 | 23.2741 | 1.3347e-07 | 70935779.6087 | -34866036.6827 | 0.3879 | 0.11844 | 0.3879 | 23.2741 | 7.1063 | 23.2741 | xf_c | 3500
Fotosfera solar farm | 42.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20845 | Solar | 1826.057 | 42300 | 1931055314.2418 | 1931055.3142 | 772422125.6967 | 819.8535 | 7.7559 | 42463031.772 | 0.02199 | 21.9895 | 1.3347e-07 | 56878710.5417 | -22099529.744 | 0.36649 | 0.17575 | 0.36649 | 21.9895 | 10.5453 | 21.9895 | xf_c | 3500
Fraile solar farm | 36 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19436 | Solar | 1702.5513 | 36000 | 1532296192.6044 | 1532296.1926 | 612918477.0418 | 819.8535 | 7.7559 | 36140260.2877 | 0.023586 | 23.5857 | 1.3347e-07 | 35813416.9477 | -10661829.5312 | 0.39309 | 0.27713 | 0.39309 | 23.5857 | 16.6276 | 23.5857 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 1 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 10 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 11 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 12 | 46.087 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46087 | 1911907951.9012 | 1911907.9519 | 764763180.7605 | 819.8535 | 7.7559 | 46263719.9642 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55756341.9549 | -25543743.843 | 0.40329 | 0.18062 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8373 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 2 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 3 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 4 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 5 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 6 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 7 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 8 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Francisco Pizarro solar farm 9 | 46.083 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18943 | Solar | 1659.3902 | 46083 | 1911742012.877 | 1911742.0129 | 764696805.1508 | 819.8535 | 7.7559 | 46259705.5061 | 0.024198 | 24.1977 | 1.3347e-07 | 55746663.9247 | -25536688.9157 | 0.40329 | 0.18066 | 0.40329 | 24.1977 | 10.8399 | 24.1977 | xf_c | 3500
Frontones wind farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30733 | Wind | 2692.2265 | 50000 | 3365283139.92 | 3365283.1399 | 1346113255.968 | 1221.3499 | 31.5085 | 99468691.7119 | 0.029557 | 29.5573 | 1.3347e-07 | 172744223.3882 | -137601589.5033 | 0.49262 | -0.18885 | 0.49262 | 29.5573 | -11.3313 | 29.5573 | xf_c | 3500
Fuente-Álamo wind farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.29682 | Wind | 2600.1766 | 50000 | 3250220720.595 | 3250220.7206 | 1300088288.238 | 1221.3499 | 31.5085 | 99468691.7119 | 0.030604 | 30.6037 | 1.3347e-07 | 161133567.8017 | -130593430.6898 | 0.51006 | -0.1596 | 0.51006 | 30.6037 | -9.5762 | 30.6037 | xf_c | 3500
GECAMA wind farm 1 | 47.028 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30936 | Wind | 2710.0249 | 47028 | 3186176304.1861 | 3186176.3042 | 1274470521.6744 | 1221.3499 | 31.5085 | 93557466.8634 | 0.029364 | 29.3636 | 1.3347e-07 | 154845974.9436 | -120956389.6395 | 0.48939 | -0.14332 | 0.48939 | 29.3636 | -8.5993 | 29.3636 | xf_c | 3500
GECAMA wind farm 2 | 47.028 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30936 | Wind | 2710.0249 | 47028 | 3186176304.1861 | 3186176.3042 | 1274470521.6744 | 1221.3499 | 31.5085 | 93557466.8634 | 0.029364 | 29.3636 | 1.3347e-07 | 154845974.9436 | -120956389.6395 | 0.48939 | -0.14332 | 0.48939 | 29.3636 | -8.5993 | 29.3636 | xf_c | 3500
GECAMA wind farm 3 | 47.028 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30936 | Wind | 2710.0249 | 47028 | 3186176304.1861 | 3186176.3042 | 1274470521.6744 | 1221.3499 | 31.5085 | 93557466.8634 | 0.029364 | 29.3636 | 1.3347e-07 | 154845974.9436 | -120956389.6395 | 0.48939 | -0.14332 | 0.48939 | 29.3636 | -8.5993 | 29.3636 | xf_c | 3500
GECAMA wind farm 4 | 47.028 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30936 | Wind | 2710.0249 | 47028 | 3186176304.1861 | 3186176.3042 | 1274470521.6744 | 1221.3499 | 31.5085 | 93557466.8634 | 0.029364 | 29.3636 | 1.3347e-07 | 154845974.9436 | -120956389.6395 | 0.48939 | -0.14332 | 0.48939 | 29.3636 | -8.5993 | 29.3636 | xf_c | 3500
GECAMA wind farm 5 | 47.028 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30936 | Wind | 2710.0249 | 47028 | 3186176304.1861 | 3186176.3042 | 1274470521.6744 | 1221.3499 | 31.5085 | 93557466.8634 | 0.029364 | 29.3636 | 1.3347e-07 | 154845974.9436 | -120956389.6395 | 0.48939 | -0.14332 | 0.48939 | 29.3636 | -8.5993 | 29.3636 | xf_c | 3500
GECAMA wind farm 6 | 47.028 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30936 | Wind | 2710.0249 | 47028 | 3186176304.1861 | 3186176.3042 | 1274470521.6744 | 1221.3499 | 31.5085 | 93557466.8634 | 0.029364 | 29.3636 | 1.3347e-07 | 154845974.9436 | -120956389.6395 | 0.48939 | -0.14332 | 0.48939 | 29.3636 | -8.5993 | 29.3636 | xf_c | 3500
GECAMA wind farm 7 | 47.032 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30936 | Wind | 2710.0249 | 47032 | 3186447306.6786 | 3186447.3067 | 1274578922.6714 | 1221.3499 | 31.5085 | 93565422.7515 | 0.029364 | 29.3636 | 1.3347e-07 | 154872317.133 | -120979847.6173 | 0.48939 | -0.14339 | 0.48939 | 29.3636 | -8.6034 | 29.3636 | xf_c | 3500
Gemina solar farm | 45.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.1903 | Solar | 1667.0121 | 45300 | 1887891219.8026 | 1887891.2198 | 755156487.921 | 819.8535 | 7.7559 | 45473875.3359 | 0.024087 | 24.0871 | 1.3347e-07 | 54364355.9421 | -24322582.4859 | 0.40145 | 0.18673 | 0.40145 | 24.0871 | 11.2037 | 24.0871 | xf_c | 3500
Gnowee solar farm 1 | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18954 | Solar | 1660.356 | 50000 | 2075445033.24 | 2075445.0332 | 830178013.296 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.024183 | 24.1832 | 1.3347e-07 | 65702634.7657 | -32875697.0221 | 0.40305 | 0.13905 | 0.40305 | 24.1832 | 8.3429 | 24.1832 | xf_c | 3500
Gnowee solar farm 2 | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18954 | Solar | 1660.356 | 50000 | 2075445033.24 | 2075445.0332 | 830178013.296 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.024183 | 24.1832 | 1.3347e-07 | 65702634.7657 | -32875697.0221 | 0.40305 | 0.13905 | 0.40305 | 24.1832 | 8.3429 | 24.1832 | xf_c | 3500
Heineken (Seville) CSP solar farm | 30 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19725 | Solar | 1727.8727 | 30000 | 1295904525.597 | 1295904.5256 | 518361810.2388 | 819.8535 | 7.7559 | 30118573.1598 | 0.023241 | 23.2414 | 1.3347e-07 | 25615705.8206 | -3898097.9565 | 0.38736 | 0.33722 | 0.38736 | 23.2414 | 20.2333 | 23.2414 | xf_c | 3500
Herrera de los Navarros wind farm | 35 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.34373 | Wind | 3011.1155 | 35000 | 2634726024.0315 | 2634726.024 | 1053890409.6126 | 1221.3499 | 31.5085 | 69634111.3863 | 0.026429 | 26.4294 | 1.3347e-07 | 105884218.6617 | -70129289.0867 | 0.44049 | -0.0031324 | 0.44049 | 26.4294 | -0.18794 | 26.4294 | xf_c | 3500
Hive Energy Portachuelo solar farm | 35 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19626 | Solar | 1719.2316 | 35000 | 1504327643.343 | 1504327.6433 | 601731057.3372 | 819.8535 | 7.7559 | 35136645.7664 | 0.023357 | 23.357 | 1.3347e-07 | 34517965.1721 | -9481505.2047 | 0.38928 | 0.28424 | 0.38928 | 23.357 | 17.0542 | 23.357 | xf_c | 3500
Iberelectrica 1 solar farm | 22.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19992 | Solar | 1751.2737 | 22300 | 976335067.5261 | 976335.0675 | 390534027.0105 | 819.8535 | 7.7559 | 22390741.3457 | 0.022933 | 22.9335 | 1.3347e-07 | 14539788.5506 | 2122872.8047 | 0.38222 | 0.41846 | 0.41846 | 22.9335 | 25.1078 | 25.1078 | xf_spot | 3500
Ictio Alcazar solar farm 1 | 47.1 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19946 | Solar | 1747.28 | 47100 | 2057422173.0305 | 2057422.173 | 822968869.2122 | 819.8535 | 7.7559 | 47280381.4743 | 0.02298 | 22.9804 | 1.3347e-07 | 64566485.2719 | -29549979.825 | 0.38301 | 0.14363 | 0.38301 | 22.9804 | 8.6178 | 22.9804 | xf_c | 3500
Ictio Alcazar solar farm 2 | 47.1 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19946 | Solar | 1747.28 | 47100 | 2057422173.0305 | 2057422.173 | 822968869.2122 | 819.8535 | 7.7559 | 47280381.4743 | 0.02298 | 22.9804 | 1.3347e-07 | 64566485.2719 | -29549979.825 | 0.38301 | 0.14363 | 0.38301 | 22.9804 | 8.6178 | 22.9804 | xf_c | 3500
Ictio Manzanares solar farm | 35 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.1999 | Solar | 1751.1263 | 35000 | 1532235510.5295 | 1532235.5105 | 612894204.2118 | 819.8535 | 7.7559 | 35136645.7664 | 0.022932 | 22.9316 | 1.3347e-07 | 35810580.4342 | -9657805.7794 | 0.38219 | 0.27714 | 0.38219 | 22.9316 | 16.6285 | 22.9316 | xf_c | 3500
Kissoro solar farm | 42.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20845 | Solar | 1826.057 | 42300 | 1931055314.2418 | 1931055.3142 | 772422125.6967 | 819.8535 | 7.7559 | 42463031.772 | 0.02199 | 21.9895 | 1.3347e-07 | 56878710.5417 | -22099529.744 | 0.36649 | 0.17575 | 0.36649 | 21.9895 | 10.5453 | 21.9895 | xf_c | 3500
La Cometa wind farm 1 | 30 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.3491 | Wind | 3058.0841 | 30000 | 2293563047.094 | 2293563.0471 | 917425218.8376 | 1221.3499 | 31.5085 | 59689251.2777 | 0.026025 | 26.0247 | 1.3347e-07 | 80238292.7699 | -48185022.1639 | 0.43374 | 0.083598 | 0.43374 | 26.0247 | 5.0159 | 26.0247 | xf_c | 3500
La Cometa wind farm 2 | 30 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.3491 | Wind | 3058.0841 | 30000 | 2293563047.094 | 2293563.0471 | 917425218.8376 | 1221.3499 | 31.5085 | 59689251.2777 | 0.026025 | 26.0247 | 1.3347e-07 | 80238292.7699 | -48185022.1639 | 0.43374 | 0.083598 | 0.43374 | 26.0247 | 5.0159 | 26.0247 | xf_c | 3500
La Guita solar farm | 46.6 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19957 | Solar | 1748.1991 | 46600 | 2036651995.3226 | 2036651.9953 | 814660798.1291 | 819.8535 | 7.7559 | 46778574.2136 | 0.022968 | 22.9684 | 1.3347e-07 | 63269436.7223 | -28581931.123 | 0.38281 | 0.14891 | 0.38281 | 22.9684 | 8.9346 | 22.9684 | xf_c | 3500
La Torre 40 solar farm | 42 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20165 | Solar | 1766.4628 | 42000 | 1854785931.1128 | 1854785.9311 | 741914372.4451 | 819.8535 | 7.7559 | 42161947.4156 | 0.022731 | 22.7314 | 1.3347e-07 | 52474450.5712 | -20444960.7423 | 0.37886 | 0.19514 | 0.37886 | 22.7314 | 11.7086 | 22.7314 | xf_c | 3500
Las Atalayas wind farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.32991 | Wind | 2889.9814 | 50000 | 3612476767.395 | 3612476.7674 | 1444990706.958 | 1221.3499 | 31.5085 | 99468691.7119 | 0.027535 | 27.5348 | 1.3347e-07 | 199053784.7007 | -154023405.7168 | 0.45891 | -0.2517 | 0.45891 | 27.5348 | -15.1017 | 27.5348 | xf_c | 3500
Las Herrerías wind farm | 17 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.32735 | Wind | 2867.6123 | 17000 | 1218735245.4333 | 1218735.2454 | 487494098.1733 | 1221.3499 | 31.5085 | 33832614.9955 | 0.02776 | 27.7604 | 1.3347e-07 | 22655781.9364 | -7738987.1146 | 0.46267 | 0.35684 | 0.46267 | 27.7604 | 21.4104 | 27.7604 | xf_c | 3500
Loma De Los Pinos wind farm | 39 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.2701 | Wind | 2366.1087 | 39000 | 2306955953.6595 | 2306955.9537 | 922782381.4638 | 1221.3499 | 31.5085 | 77589999.4731 | 0.033633 | 33.6331 | 1.3347e-07 | 81178106.9246 | -66489868.2513 | 0.56055 | 0.080193 | 0.56055 | 33.6331 | 4.8116 | 33.6331 | xf_c | 3500
Los Frailes solar farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19275 | Solar | 1688.4788 | 50000 | 2110598554.08 | 2110598.5541 | 844239421.632 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.02378 | 23.7804 | 1.3347e-07 | 67947203.3954 | -33714124.8183 | 0.39634 | 0.13011 | 0.39634 | 23.7804 | 7.8067 | 23.7804 | xf_c | 3500
Majada Alta solar farm | 49.9 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18855 | Solar | 1651.6668 | 49900 | 2060454326.9222 | 2060454.3269 | 824181730.7689 | 819.8535 | 7.7559 | 50090502.1339 | 0.02431 | 24.3104 | 1.3347e-07 | 64756936.9795 | -32429266.0365 | 0.40517 | 0.14286 | 0.40517 | 24.3104 | 8.5715 | 24.3104 | xf_c | 3500
Malabrigo solar farm | 46.6 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20016 | Solar | 1753.4139 | 46600 | 2042727164.827 | 2042727.1648 | 817090865.9308 | 819.8535 | 7.7559 | 46778574.2136 | 0.0229 | 22.9001 | 1.3347e-07 | 63647454.9892 | -28716942.6097 | 0.38167 | 0.14737 | 0.38167 | 22.9001 | 8.8419 | 22.9001 | xf_c | 3500
Manzanera wind farm | 24 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.23755 | Wind | 2080.9096 | 24000 | 1248545775.2904 | 1248545.7753 | 499418310.1162 | 1221.3499 | 31.5085 | 47755419.1475 | 0.038249 | 38.2488 | 1.3347e-07 | 23777667.6749 | -21591255.8108 | 0.63748 | 0.34926 | 0.63748 | 38.2488 | 20.9557 | 38.2488 | xf_c | 3500
Martín De La Jara wind farm | 36 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.21301 | Wind | 1865.9613 | 36000 | 1679365133.5608 | 1679365.1336 | 671746053.4243 | 1221.3499 | 31.5085 | 71623083.408 | 0.042649 | 42.6489 | 1.3347e-07 | 43018035.9822 | -47466514.0477 | 0.71082 | 0.23974 | 0.71082 | 42.6489 | 14.3843 | 42.6489 | xf_c | 3500
Minglanilla solar farm 1 | 49.8 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20018 | Solar | 1753.6155 | 49800 | 2183251327.9477 | 2183251.3279 | 873300531.1791 | 819.8535 | 7.7559 | 49990140.6818 | 0.022897 | 22.8971 | 1.3347e-07 | 72705586.1308 | -35365673.6947 | 0.38162 | 0.11164 | 0.38162 | 22.8971 | 6.6985 | 22.8971 | xf_c | 3500
Minglanilla solar farm 2 | 49.8 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20018 | Solar | 1753.6155 | 49800 | 2183251327.9477 | 2183251.3279 | 873300531.1791 | 819.8535 | 7.7559 | 49990140.6818 | 0.022897 | 22.8971 | 1.3347e-07 | 72705586.1308 | -35365673.6947 | 0.38162 | 0.11164 | 0.38162 | 22.8971 | 6.6985 | 22.8971 | xf_c | 3500
Minglanilla solar farm 3 | 49.8 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20018 | Solar | 1753.6155 | 49800 | 2183251327.9477 | 2183251.3279 | 873300531.1791 | 819.8535 | 7.7559 | 49990140.6818 | 0.022897 | 22.8971 | 1.3347e-07 | 72705586.1308 | -35365673.6947 | 0.38162 | 0.11164 | 0.38162 | 22.8971 | 6.6985 | 22.8971 | xf_c | 3500
Minglanilla solar farm 4 | 49.8 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20018 | Solar | 1753.6155 | 49800 | 2183251327.9477 | 2183251.3279 | 873300531.1791 | 819.8535 | 7.7559 | 49990140.6818 | 0.022897 | 22.8971 | 1.3347e-07 | 72705586.1308 | -35365673.6947 | 0.38162 | 0.11164 | 0.38162 | 22.8971 | 6.6985 | 22.8971 | xf_c | 3500
Miraflores solar farm | 22 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19442 | Solar | 1703.0853 | 22000 | 936696935.5392 | 936696.9355 | 374678774.2157 | 819.8535 | 7.7559 | 22089656.9893 | 0.023583 | 23.5825 | 1.3347e-07 | 13383155.1518 | 1995065.2805 | 0.39304 | 0.42854 | 0.42854 | 23.5825 | 25.7124 | 25.7124 | xf_spot | 3500
Montaña De Arinaga wind farm | 19 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.46938 | Wind | 4111.777 | 19000 | 1953094052.6427 | 1953094.0526 | 781237621.0571 | 1221.3499 | 31.5085 | 37810559.0389 | 0.019359 | 19.3593 | 1.3347e-07 | 58184409.2257 | -17871206.159 | 0.32266 | 0.17015 | 0.32266 | 19.3593 | 10.2091 | 19.3593 | xf_c | 3500
Montes De Cierzo wind farm | 35 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.2999 | Wind | 2627.1035 | 35000 | 2298715550.103 | 2298715.5501 | 919486220.0412 | 1221.3499 | 31.5085 | 69634111.3863 | 0.030293 | 30.2926 | 1.3347e-07 | 80599209.3183 | -58284698.7004 | 0.50488 | 0.082288 | 0.50488 | 30.2926 | 4.9373 | 30.2926 | xf_c | 3500
Muela De Todolella wind farm | 41 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.32044 | Wind | 2807.0198 | 41000 | 2877195341.4366 | 2877195.3414 | 1150878136.5746 | 1221.3499 | 31.5085 | 81567943.5165 | 0.02835 | 28.3498 | 1.3347e-07 | 126269659.9425 | -92749789.8015 | 0.4725 | -0.064773 | 0.4725 | 28.3498 | -3.8864 | 28.3498 | xf_c | 3500
Multitecnología wind farm | 32 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.32724 | Wind | 2866.6632 | 32000 | 2293330567.4688 | 2293330.5675 | 917332226.9875 | 1221.3499 | 31.5085 | 63667195.3211 | 0.027762 | 27.7619 | 1.3347e-07 | 80222027.4025 | -52156000.0248 | 0.4627 | 0.083657 | 0.4627 | 27.7619 | 5.0194 | 27.7619 | xf_c | 3500
Ninobe 3 solar farm | 22.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19992 | Solar | 1751.2737 | 22300 | 976335067.5261 | 976335.0675 | 390534027.0105 | 819.8535 | 7.7559 | 22390741.3457 | 0.022933 | 22.9335 | 1.3347e-07 | 14539788.5506 | 2122872.8047 | 0.38222 | 0.41846 | 0.41846 | 22.9335 | 25.1078 | 25.1078 | xf_spot | 3500
Olivares solar farm | 49.9 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20146 | Solar | 1764.7985 | 49900 | 2201586101.6294 | 2201586.1016 | 880634440.6517 | 819.8535 | 7.7559 | 50090502.1339 | 0.022752 | 22.752 | 1.3347e-07 | 73931865.3363 | -35958923.405 | 0.3792 | 0.10698 | 0.3792 | 22.752 | 6.4188 | 22.752 | xf_c | 3500
Olmedilla Hive solar farm 1 | 42.25 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.2001 | Solar | 1752.8577 | 42250 | 1851455963.5855 | 1851455.9636 | 740582385.4342 | 819.8535 | 7.7559 | 42412851.0459 | 0.022908 | 22.9078 | 1.3347e-07 | 52286200.9664 | -20640813.4688 | 0.3818 | 0.19599 | 0.3818 | 22.9078 | 11.7594 | 22.9078 | xf_c | 3500
Olmedilla Hive solar farm 2 | 42.25 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.2001 | Solar | 1752.8577 | 42250 | 1851455963.5855 | 1851455.9636 | 740582385.4342 | 819.8535 | 7.7559 | 42412851.0459 | 0.022908 | 22.9078 | 1.3347e-07 | 52286200.9664 | -20640813.4688 | 0.3818 | 0.19599 | 0.3818 | 22.9078 | 11.7594 | 22.9078 | xf_c | 3500
Olmedilla Hive solar farm 3 | 42.25 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.2001 | Solar | 1752.8577 | 42250 | 1851455963.5855 | 1851455.9636 | 740582385.4342 | 819.8535 | 7.7559 | 42412851.0459 | 0.022908 | 22.9078 | 1.3347e-07 | 52286200.9664 | -20640813.4688 | 0.3818 | 0.19599 | 0.3818 | 22.9078 | 11.7594 | 22.9078 | xf_c | 3500
Olmedilla Hive solar farm 4 | 42.25 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.2001 | Solar | 1752.8577 | 42250 | 1851455963.5855 | 1851455.9636 | 740582385.4342 | 819.8535 | 7.7559 | 42412851.0459 | 0.022908 | 22.9078 | 1.3347e-07 | 52286200.9664 | -20640813.4688 | 0.3818 | 0.19599 | 0.3818 | 22.9078 | 11.7594 | 22.9078 | xf_c | 3500
Olmedilla solar farm | 42 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20008 | Solar | 1752.7383 | 42000 | 1840375242.3924 | 1840375.2424 | 736150096.957 | 819.8535 | 7.7559 | 42161947.4156 | 0.022909 | 22.9094 | 1.3347e-07 | 51662221.673 | -20209159.3928 | 0.38182 | 0.19881 | 0.38182 | 22.9094 | 11.9284 | 22.9094 | xf_c | 3500
Pedregales En Loscos wind farm | 18 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.34984 | Wind | 3064.6009 | 18000 | 1379070425.151 | 1379070.4252 | 551628170.0604 | 1221.3499 | 31.5085 | 35821587.0172 | 0.025975 | 25.9752 | 1.3347e-07 | 29009029.7745 | -9667799.7857 | 0.43292 | 0.31608 | 0.43292 | 25.9752 | 18.9648 | 25.9752 | xf_c | 3500
Pestriz wind farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.30603 | Wind | 2680.8636 | 50000 | 3351079444.875 | 3351079.4449 | 1340431777.95 | 1221.3499 | 31.5085 | 99468691.7119 | 0.029683 | 29.6826 | 1.3347e-07 | 171289113.5168 | -136714627.4337 | 0.49471 | -0.18524 | 0.49471 | 29.6826 | -11.1146 | 29.6826 | xf_c | 3500
Pinos Puente solar farm 1 | 49.199 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20491 | Solar | 1794.9852 | 49199 | 2207786975.2281 | 2207786.9752 | 883114790.0913 | 819.8535 | 7.7559 | 49386968.3545 | 0.022369 | 22.3694 | 1.3347e-07 | 74348917.1733 | -35424406.5187 | 0.37282 | 0.1054 | 0.37282 | 22.3694 | 6.3242 | 22.3694 | xf_c | 3500
Pinos Puente solar farm 2 | 49.199 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20491 | Solar | 1794.9852 | 49199 | 2207786975.2281 | 2207786.9752 | 883114790.0913 | 819.8535 | 7.7559 | 49386968.3545 | 0.022369 | 22.3694 | 1.3347e-07 | 74348917.1733 | -35424406.5187 | 0.37282 | 0.1054 | 0.37282 | 22.3694 | 6.3242 | 22.3694 | xf_c | 3500
Pinos Puente solar farm 3 | 49.202 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20491 | Solar | 1794.9852 | 49202 | 2207921599.1214 | 2207921.5991 | 883168639.6486 | 819.8535 | 7.7559 | 49389979.1981 | 0.022369 | 22.3694 | 1.3347e-07 | 74357984.5752 | -35431099.8084 | 0.37282 | 0.10537 | 0.37282 | 22.3694 | 6.3222 | 22.3694 | xf_c | 3500
Puerto Del Rosario wind farm | 29 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.47073 | Wind | 4123.5838 | 29000 | 2989598281.7235 | 2989598.2817 | 1195839312.6894 | 1221.3499 | 31.5085 | 57700279.256 | 0.0193 | 19.3003 | 1.3347e-07 | 136328289.1058 | -74444637.0929 | 0.32167 | -0.093348 | 0.32167 | 19.3003 | -5.6009 | 19.3003 | xf_c | 3500
Puertollano Green Hydrogen Solar Plant 1 | 40 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19696 | Solar | 1725.3825 | 40000 | 1725382474.572 | 1725382.4746 | 690152989.8288 | 819.8535 | 7.7559 | 40154718.3729 | 0.023273 | 23.2729 | 1.3347e-07 | 45407864.6028 | -16547283.9929 | 0.38788 | 0.22804 | 0.38788 | 23.2729 | 13.6824 | 23.2729 | xf_c | 3500
Puertollano Green Hydrogen Solar Plant 2 | 40 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19696 | Solar | 1725.3825 | 40000 | 1725382474.572 | 1725382.4746 | 690152989.8288 | 819.8535 | 7.7559 | 40154718.3729 | 0.023273 | 23.2729 | 1.3347e-07 | 45407864.6028 | -16547283.9929 | 0.38788 | 0.22804 | 0.38788 | 23.2729 | 13.6824 | 23.2729 | xf_c | 3500
Puertollano Green Hydrogen Solar Plant 3 | 40 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19696 | Solar | 1725.3825 | 40000 | 1725382474.572 | 1725382.4746 | 690152989.8288 | 819.8535 | 7.7559 | 40154718.3729 | 0.023273 | 23.2729 | 1.3347e-07 | 45407864.6028 | -16547283.9929 | 0.38788 | 0.22804 | 0.38788 | 23.2729 | 13.6824 | 23.2729 | xf_c | 3500
Revilla-Vallejera solar farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18491 | Solar | 1619.7733 | 50000 | 2024716568.565 | 2024716.5686 | 809886627.426 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.024789 | 24.7891 | 1.3347e-07 | 62530051.6657 | -31732252.5092 | 0.41315 | 0.15194 | 0.41315 | 24.7891 | 9.1166 | 24.7891 | xf_c | 3500
San Antonio (Iberdrola) solar farm | 49.9 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18855 | Solar | 1651.6668 | 49900 | 2060454326.9222 | 2060454.3269 | 824181730.7689 | 819.8535 | 7.7559 | 50090502.1339 | 0.02431 | 24.3104 | 1.3347e-07 | 64756936.9795 | -32429266.0365 | 0.40517 | 0.14286 | 0.40517 | 24.3104 | 8.5715 | 24.3104 | xf_c | 3500
San Serván solar farm 1 | 42.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19326 | Solar | 1692.9598 | 42300 | 1790304937.1647 | 1790304.9372 | 716121974.8659 | 819.8535 | 7.7559 | 42463031.772 | 0.023718 | 23.7183 | 1.3347e-07 | 48889357.8147 | -19740192.1001 | 0.39531 | 0.21154 | 0.39531 | 23.7183 | 12.6922 | 23.7183 | xf_c | 3500
San Serván solar farm 2 | 42.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19326 | Solar | 1692.9598 | 42300 | 1790304937.1647 | 1790304.9372 | 716121974.8659 | 819.8535 | 7.7559 | 42463031.772 | 0.023718 | 23.7183 | 1.3347e-07 | 48889357.8147 | -19740192.1001 | 0.39531 | 0.21154 | 0.39531 | 23.7183 | 12.6922 | 23.7183 | xf_c | 3500
San Serván solar farm 3 | 42.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.19326 | Solar | 1692.9598 | 42300 | 1790304937.1647 | 1790304.9372 | 716121974.8659 | 819.8535 | 7.7559 | 42463031.772 | 0.023718 | 23.7183 | 1.3347e-07 | 48889357.8147 | -19740192.1001 | 0.39531 | 0.21154 | 0.39531 | 23.7183 | 12.6922 | 23.7183 | xf_c | 3500
Sol De Casaquemada solar farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.1972 | Solar | 1727.509 | 50000 | 2159386291.125 | 2159386.2911 | 863754516.45 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.023243 | 23.2431 | 1.3347e-07 | 71124789.4587 | -34940201.3997 | 0.38739 | 0.11771 | 0.38739 | 23.2431 | 7.0625 | 23.2431 | xf_c | 3500
Sunplex solar farm | 42.3 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20845 | Solar | 1826.057 | 42300 | 1931055314.2418 | 1931055.3142 | 772422125.6967 | 819.8535 | 7.7559 | 42463031.772 | 0.02199 | 21.9895 | 1.3347e-07 | 56878710.5417 | -22099529.744 | 0.36649 | 0.17575 | 0.36649 | 21.9895 | 10.5453 | 21.9895 | xf_c | 3500
Tabernas (Naturgy) solar farm 1 | 48.8 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20668 | Solar | 1810.5519 | 48800 | 2208873270.4493 | 2208873.2704 | 883549308.1797 | 819.8535 | 7.7559 | 48986526.1605 | 0.022177 | 22.1772 | 1.3347e-07 | 74422098.8196 | -35053694.1622 | 0.36962 | 0.10513 | 0.36962 | 22.1772 | 6.3077 | 22.1772 | xf_c | 3500
Tabernas (Naturgy) solar farm 2 | 48.8 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.20668 | Solar | 1810.5519 | 48800 | 2208873270.4493 | 2208873.2704 | 883549308.1797 | 819.8535 | 7.7559 | 48986526.1605 | 0.022177 | 22.1772 | 1.3347e-07 | 74422098.8196 | -35053694.1622 | 0.36962 | 0.10513 | 0.36962 | 22.1772 | 6.3077 | 22.1772 | xf_c | 3500
Talaván solar farm | 28 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18968 | Solar | 1661.5641 | 28000 | 1163094863.112 | 1163094.8631 | 465237945.2448 | 819.8535 | 7.7559 | 28111344.1172 | 0.024169 | 24.1694 | 1.3347e-07 | 20634340.3301 | -2221889.9228 | 0.40282 | 0.37099 | 0.40282 | 24.1694 | 22.2591 | 24.1694 | xf_c | 3500
Tico solar farm | 35.8 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.1944 | Solar | 1702.9398 | 35800 | 1524131124.5442 | 1524131.1245 | 609652449.8177 | 819.8535 | 7.7559 | 35939537.3834 | 0.02358 | 23.5803 | 1.3347e-07 | 35432759.6189 | -10407052.0205 | 0.39301 | 0.2792 | 0.39301 | 23.5803 | 16.7522 | 23.5803 | xf_c | 3500
Tico wind farm 1 | 45 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.34865 | Wind | 3054.1477 | 45000 | 3435916115.0295 | 3435916.115 | 1374366446.0118 | 1221.3499 | 31.5085 | 89523831.6034 | 0.026055 | 26.0553 | 1.3347e-07 | 180071680.9523 | -132158867.9545 | 0.43426 | -0.20681 | 0.43426 | 26.0553 | -12.4086 | 26.0553 | xf_c | 3500
Tico wind farm 2 | 45 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.34865 | Wind | 3054.1477 | 45000 | 3435916115.0295 | 3435916.115 | 1374366446.0118 | 1221.3499 | 31.5085 | 89523831.6034 | 0.026055 | 26.0553 | 1.3347e-07 | 180071680.9523 | -132158867.9545 | 0.43426 | -0.20681 | 0.43426 | 26.0553 | -12.4086 | 26.0553 | xf_c | 3500
Tico wind farm 3 | 45 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.34865 | Wind | 3054.1477 | 45000 | 3435916115.0295 | 3435916.115 | 1374366446.0118 | 1221.3499 | 31.5085 | 89523831.6034 | 0.026055 | 26.0553 | 1.3347e-07 | 180071680.9523 | -132158867.9545 | 0.43426 | -0.20681 | 0.43426 | 26.0553 | -12.4086 | 26.0553 | xf_c | 3500
Tico wind farm 4 | 45 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.34865 | Wind | 3054.1477 | 45000 | 3435916115.0295 | 3435916.115 | 1374366446.0118 | 1221.3499 | 31.5085 | 89523831.6034 | 0.026055 | 26.0553 | 1.3347e-07 | 180071680.9523 | -132158867.9545 | 0.43426 | -0.20681 | 0.43426 | 26.0553 | -12.4086 | 26.0553 | xf_c | 3500
Tierra de Badajoz solar farm | 48.8 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.1903 | Solar | 1667.0121 | 48800 | 2033754779.8315 | 2033754.7798 | 813501911.9326 | 819.8535 | 7.7559 | 48986526.1605 | 0.024087 | 24.0867 | 1.3347e-07 | 63089558.3599 | -30725893.3271 | 0.40145 | 0.14965 | 0.40145 | 24.0867 | 8.9788 | 24.0867 | xf_c | 3500
Torozos wind farm | 35.2 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.29218 | Wind | 2559.4583 | 35200 | 2252323270.6762 | 2252323.2707 | 900929308.2705 | 1221.3499 | 31.5085 | 70031905.7906 | 0.031093 | 31.0932 | 1.3347e-07 | 77378759.2823 | -57317734.2459 | 0.51822 | 0.094082 | 0.51822 | 31.0932 | 5.6449 | 31.0932 | xf_c | 3500
Torre Miró wind farm | 41.1 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.35723 | Wind | 3129.3355 | 41100 | 3215392218.9712 | 3215392.219 | 1286156887.5885 | 1221.3499 | 31.5085 | 81766840.7187 | 0.02543 | 25.4298 | 1.3347e-07 | 157698741.2843 | -110849893.2442 | 0.42383 | -0.15075 | 0.42383 | 25.4298 | -9.0449 | 25.4298 | xf_c | 3500
Ursa Maior solar farm | 48.1 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.18529 | Solar | 1623.1751 | 48100 | 1951868115.8211 | 1951868.1158 | 780747246.3285 | 819.8535 | 7.7559 | 48283995.9956 | 0.024737 | 24.7373 | 1.3347e-07 | 58111388.6531 | -28320660.0159 | 0.41229 | 0.17046 | 0.41229 | 24.7373 | 10.2278 | 24.7373 | xf_c | 3500
Valbuena solar farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.1946 | Solar | 1704.7388 | 50000 | 2130923534.55 | 2130923.5345 | 852369413.82 | 819.8535 | 7.7559 | 50190863.5861 | 0.023554 | 23.5536 | 1.3347e-07 | 69262162.3108 | -34216084.5149 | 0.39256 | 0.12494 | 0.39256 | 23.5536 | 7.4966 | 23.5536 | xf_c | 3500
Valdejalón wind farm | 50 | 60 | 0.66667 | 0.031746 | 0.33975 | Wind | 2976.1825 | 50000 | 3720228156.42 | 3720228.1564 | 1488091262.568 | 1221.3499 | 31.5085 | 99468691.7119 | 0.026737 | 26.7373 | 1.3347e-07 | 211105459.3883 | -161765024.8434 | 0.44562 | -0.27909 | 0.44562 | 26.7373 | -16.7453 | 26.7373 | xf_c | 3500

## Equilibrium_P_Q
equilibrium_price | equilibrium_quantity
25.1078 | 3500